转正考核

生物安全和实验素养 · 实验室安全和消防安全 · 基因合成技术原理 · 基因合成生产流程 · 高通量克隆筛选

共 50 题　每题 2 分　满分 100 分　合格线 90%　答题时限 20 分钟

姓名：____________　　部门：____________　　日期：____________

1. 【选择题】使用浓硫酸时，不慎溅到皮肤上，正确的急救措施是？

A. 立即用大量流动清水冲洗至少15分钟

B. 立即用稀碱液中和

C. 立即用酒精擦拭

D. 用干布擦去后涂抹烫伤膏

2. 【选择题】以下哪种情况不适合使用Gibson Assembly？

A. 载体与插入片段有同源臂

B. 片段末端有稳定的发夹结构

C. 需要组装多个片段

D. 片段长度大于200 bp

3. 【选择题】关于实验室急救箱的配备，以下哪项正确？

A. 应包含消毒纱布、绷带、创可贴、洗眼液、烧伤膏等

B. 仅需配备创可贴

C. 不需要定期检查

D. 所有药品可通用

4. 【选择题】吸附柱法提取质粒DNA过程中，洗脱质粒时常用？

A. 纯水或TE缓冲液

B. 高盐溶液

C. 酒精

D. SDS溶液

5. 【选择题】Golden Gate克隆中，引物引入的IIs型限制酶识别序列应加在引物的哪一端？

A. 3'端

B. 中间位置

C. 5'端

D. 随机位置均可

6. 【选择题】使用BsaI进行Golden Gate克隆时，识别序列通常为？

A. GAATTC

B. GGATCC

C. GGTCTC

D. AAGCTT

7. 【选择题】关于大肠杆菌的细胞结构，正确的是？

A. 革兰氏阳性菌，细胞壁厚

B. 革兰氏阴性菌，有外膜脂多糖

C. 有完整的细胞核

D. 无细胞壁

8. 【选择题】PRJIN文档中的"Plate"和"WellPos"通常指？

A. 客户订单的板号和孔位

B. 基因在当前流程的连接载体步骤的板号和孔位

C. 测序板号

D. 合成板号

9. 【选择题】MWF7流程的输入原料是？

A. 正确的Synthon

B. 正确的MetaSynthon

C. Oligo Pool

D. 客户基因

10. 【选择题】以下哪项废弃物应倒入黑色垃圾桶？

A. 无污染纸巾

B. 使用过的注射器

C. 废弃的菌种管

D. 沾有血液的纱布

11. 【选择题】转化步骤中，加入连接产物的体积一般为？

A. 1 μL

B. 2 μL

C. 5 μL

D. 10 μL

12. 【选择题】M在项目编号（如P245p30M21）中代表？

A. 微型

B. MetaWorkFlow，项目基因长度>500bp

C. 手动

D. 多片段

13. 【选择题】关于SYBR Green I法和Taqman探针法的应用选择，以下说法最合理的是？

A. Taqman探针法在所有方面均优于SYBR Green I法，应始终优先选用

B. SYBR Green I法操作简单、成本低，适合常规基因表达量研究和DNA/RNA定量；Taqman探针法特异性更高，适合需要高精度区分（如SNP分型、病原体检测、多重定量）的应用场景

C. SYBR Green I法特异性更高，更适合病原体检测

D. 两种方法的特异性和成本完全相同，选哪种都无差别

14. 【选择题】在MWF5/MWF7文档中，"S"序列通常包含？

A. 引物序列

B. 客户的基因序列以及与载体连接有关的必须功能序列

C. 载体骨架

D. 抗生素抗性基因

15. 【选择题】合成一个6 kbp的客户基因，可能需要多少个MetaSynthon？

A. 1个

B. 约2个（每个3 kbp）

C. 约10个

D. 约100个

16. 【选择题】在磁珠纯化体系中，PEG的主要作用是？

A. 直接与DNA结合形成共价键

B. 夺取DNA外面水化层的水，破坏水化层，促使DNA聚集沉淀

C. 提供碱性环境使DNA变性

D. 螯合溶液中的二价金属离子

17. 【选择题】涂板时，如果转化效率过高，单克隆已铺满整个平板，应该？

A. 减少涂板体积

B. 增加抗生素浓度

C. 稀释转化产物后再涂板

D. 延长复苏时间

18. 【选择题】基因合成生产的主文件夹名称是？

A. 000_gzOPL_GenSyn_Mfg

B. 2404_Gene_Synthesis

C. 2402_SOP_CHKL-TPL

D. 2499_Vectors

19. 【选择题】以下哪一项不是二级实验室在一级实验室基础上增加的设备？

A. 生物安全柜

B. 高压蒸汽灭菌器

C. 自动闭门系统

D. 通风橱

20. 【选择题】Gibson Assembly混合物中，三种酶能否在同一温度下工作？

A. 不能，需要分步

B. 能，50℃均可

C. 只能37℃

D. 只能室温

21. 【选择题】客户下单的最终DNA序列称为？

A. Synthon

B. MetaSynthon

C. Oligo

D. Gene

22. 【选择题】以下哪项关于移液器量程调节的说法正确？

A. 可从大量程直接调至小量程

B. 调量程时不要超过最大量程

C. 可随意来回旋转

D. 调节至最大量程后可再继续旋转

23. 【选择题】细菌转化复苏步骤通常需要多长时间？

A. 10分钟

B. 30分钟

C. 1小时

D. 过夜

24. 【选择题】Plmd PCR产物鉴定时，通常取多少μL跑胶？

A. 1 μL

B. 2 μL

C. 5 μL

D. 10 μL

25. 【选择题】流程统一命名规则文档所在的文件夹是？

A. 2404_Gene_Synthesis

B. 2402_SOP_CHKL-TPL

C. 2401_Guidelines

D. 2499_Vectors

26. 【选择题】Gibson Assembly是一种什么类型的克隆方法？

A. 有痕克隆

B. 无缝克隆

C. 限制酶依赖克隆

D. TA克隆

27. 【选择题】以下哪项属于无菌操作失败的可能原因？

A. 台面未用酒精擦拭

B. 操作区域有流动空气（如开窗、风扇）

C. 移液过快导致液体飞溅

D. 以上都是

28. 【选择题】磁珠洗脱前过度干燥会导致什么问题？

A. 磁珠破裂

B. DNA进一步聚集，难以回溶

C. 羧基失活

D. 磁性消失

29. 【选择题】化学感受态细胞制备中，常用CaCl₂处理的目的是？

A. 破坏细胞壁

B. 中和DNA和细胞膜负电荷

C. 提供能量

D. 诱导抗性基因表达

30. 【选择题】如果Golden Gate反应中连接效率下降，不可能的原因是？

A. 片段中含有IIS型酶识别位点

B. 保护碱基太长

C. 载体线性化不完全

D. 反应温度过高

31. 【选择题】以下哪种物质不能与酸类物质存放在同一试剂柜中？

A. 氰化物

B. 氯化钠

C. 硫酸钠

D. 碳酸钙

32. 【选择题】大肠杆菌是革兰氏阳性菌还是阴性菌？

A. 阳性

B. 阴性

C. 不确定

D. 兼性

33. 【选择题】挑菌板上的菌液移液至384孔板后，下一步进行的是？

A. 质粒提取

B. 菌落PCR（Colony PCR）

C. Sanger测序

D. 直接测序

34. 【选择题】移液器的日常保养不包括？

A. 定期清洁

B. 定期润滑

C. 定期高压灭菌

D. 定期校准

35. 【选择题】ColonyNGS测序项目文件夹的名称是？

A. 000-MolBio-ColonyNGS-1

B. 000-MolBio-ColonyNGS-2

C. 000-gzOPL-ColonyNGS

D. 000-Seq-ColonyNGS

36. 【选择题】T5核酸外切酶处理后，DNA片段末端会产生什么结构？

A. 5'突出末端

B. 3'突出末端

C. 平末端

D. 粘性末端（4bp）

37. 【选择题】使用SYBR Green I法进行qPCR时，为何扩增结束后需要做熔解曲线（Melting curve）分析？

A. 验证PCR扩增效率是否达到100%

B. 判断是否存在引物二聚体或非特异性扩增（SYBR Green I会与任何dsDNA结合，包括非特异扩增产物）

C. 计算样品的初始拷贝数

D. 确认模板DNA质量是否合格

38. 【选择题】Gibson Assembly三种酶能在同一温度下工作的优点体现在哪里？

A. 降低了试剂成本

B. 整个组装反应只需在50℃孵育一次即可完成，无需分步更换温度条件，操作简便，节省时间

C. 高温能增加所有酶的活性，提高效率

D. 50℃可以同时变性模板和退火，一步完成

39. 【选择题】以下关于qPCR荧光阈值（threshold）设定的说法，正确的是？

A. 阈值应设在平台期，此时产物量最多，信号最稳定

B. 阈值应设在基线期，排除背景干扰

C. 阈值应设在所有样品的指数扩增期，通常高于荧光背景和阴性对照（NTC）的荧光最高值；仪器默认阈值为前3～15个循环荧光信号标准偏差的10倍

D. 阈值由样品初始浓度决定，浓度越高阈值越高

40. 【选择题】Gibson Assembly中，设计引物时重叠区的Tm值建议高于？

A. 37℃

B. 42℃

C. 48℃

D. 55℃

41. 【选择题】为什么纯化RNA的磁珠buffer中pH与纯化DNA的不同？

A. RNA和DNA在不同pH下稳定性不同，需要各自适合的pH环境来防止降解

B. RNA比DNA带更多正电荷，需要更低pH

C. RNA纯化需要更强碱性环境以破坏RNA二级结构

D. 两者其实可以使用相同pH的buffer

42. 【选择题】关于实验室废弃物处理记录，以下哪项正确？

A. 无需记录

B. 记录处理日期、种类、数量、操作人

C. 只记录数量

D. 只记录种类

43. 【选择题】一段500bp的单链DNA，浓度为20ng/μL，其摩尔浓度约为？

A. 30.3 nM

B. 60.6 nM

C. 121.2 nM

D. 15.15 nM

44. 【选择题】BsaRV PCR的作用是？

A. 扩增全长基因

B. 将Synthon首尾的pseudoBsa位点改造为BsaI识别位点

C. 添加polyA尾

D. 去除引物二聚体

45. 【选择题】Golden Gate克隆中，保护碱基的作用是？

A. 防止DNA降解

B. 确保限制酶稳定结合并切割

C. 增加连接效率

D. 作为筛选标记

46. 【选择题】判断DNA片段大小的分子量标准（Marker）通常包含？

A. 已知大小的DNA片段混合物

B. 单一大小DNA

C. 蛋白质混合物

D. RNA片段

47. 【选择题】以下哪种限制酶产生粘性末端？

A. EcoRV

B. SmaI

C. EcoRI

D. AluI

48. 【选择题】一个典型的Oligo长度约为？

A. 50 bp

B. 180 bp

C. 500 bp

D. 3 kbp

49. 【选择题】如果碱裂解法提取的质粒中混有大量基因组DNA，可能原因是？

A. 溶液2裂解时剧烈震荡

B. 溶液3加入后未充分混匀

C. 洗脱温度过高

D. 吸附柱平衡不充分

50. 【选择题】实验室中，易燃液体（如乙醇、丙酮）应存放在？

A. 普通试剂柜

B. 专用防爆冰箱

C. 防爆安全柜（远离火源）

D. 开放式的试剂架

参考答案与解析

1. A

2. B

解析：发夹结构抑制退火。

3. A

4. A

解析：低盐或水使DNA从硅胶柱上释放。

5. C

解析：识别序列加在引物的5'端，并在识别序列末端加上保护碱基（一般3～6 bp），确保限制酶能稳定结合并发挥切割作用。

6. C

解析：BsaI识别序列为5'-GGTCTC-3'，切割后产生4碱基粘性末端。

7. B

解析：大肠杆菌是革兰氏阴性菌，细胞壁外膜含脂多糖（LPS）。

8. B

解析：Plate和WellPos指连接载体步骤的板号和孔位。

9. B

解析：MWF7输入正确的MetaSynthon。

10. A

解析：黑色垃圾桶用于生活垃圾，如无污染包装袋、纸巾等。

11. B

解析：2μL。

12. B

解析：MetaWorkFlow，项目基因长度>500bp

13. B

解析：SYBR Green I优势是操作简便、灵敏度高、成本低，广泛用于基因表达量研究、DNA/RNA定量等；Taqman探针法特异性更高（探针与靶序列特异结合），适合等位基因鉴别、SNP分型、病原体检测、多重定量等对特异性要求极高的实验，但成本更高、设计更复杂。

14. B

解析：S序列包含客户基因及连接功能序列。

15. B

解析：6kbp基因需要2个3kbp MetaSynthon。

16. B

解析：高浓度PEG夺取DNA分子外水化层的水，水化层被破坏后DNA聚集沉淀，裸露的磷酸基团通过钠离子与磁珠羧基形成盐桥。

17. C

解析：稀释后涂板可获得分离良好的单菌落。

18. A

解析：主文件夹为000_gzOPL_GenSyn_Mfg。

19. D

解析：通风橱通常是一级实验室已具备的；二级实验室需增加生物安全柜、高压灭菌器等。

20. B

解析：三者均在50℃工作。

21. D

解析：客户下单的最终序列称为Gene。

22. B

解析：调节时不能超过最大量程，否则损坏机械结构；应避免快速旋转。

23. C

解析：1小时足以让细胞恢复并表达抗性基因。

24. A

解析：1μL。

25. C

解析：2401_Guidelines存放统一命名规则。

26. B

解析：无缝克隆。

27. D

解析：以上均可能引入污染。

28. B

解析：过度干燥使DNA与磁珠结合更紧密，洗脱时难以重新溶解。

29. B

解析：Ca²⁺中和DNA及细胞膜上的负电荷，减少排斥，促进DNA结合。

30. A

解析：内部识别位点会导致片段被切割破坏，严重降低有效连接。

31. A

32. B

解析：革兰氏阴性。

33. B

解析：Colony PCR。

34. C

解析：移液器通常不能高压灭菌（除非注明耐高温），应使用酒精擦拭消毒。

35. B

解析：ColonyNGS文件夹为000-MolBio-ColonyNGS-2。

36. B

解析：3'突出末端。

37. B

解析：SYBR Green I为非特异性染料，会与引物二聚体、非特异扩增dsDNA结合。熔解曲线通过升温使不同大小/序列的dsDNA在不同温度解链，从而鉴别体系中是否有非特异性产物。

38. B

解析：三种酶（T5核酸外切酶、Phusion聚合酶、Taq连接酶）均能在50℃下工作，因此整个反应在50℃恒温孵育1小时（或更短）即可完成，无需多步变温操作，简化了实验流程。

39. C

解析：阈值需设在指数扩增期（荧光刚进入指数期的最初阶段），要求：① 高于荧光背景本底；② 高于阴性对照（NTC）的最高荧光值；③ 仪器默认以前3～15个循环荧光信号标准偏差的10倍作为阈值，确保切割到所有处于指数期的扩增曲线。

40. C

解析：高于48℃可保证在50℃反应条件下稳定退火。

41. A

解析：RNA和DNA在不同pH下的化学稳定性不同（RNA在碱性条件下更易水解），因此纯化RNA的磁珠buffer需针对RNA的稳定性进行pH优化，与DNA纯化buffer不同。

42. B

43. C

解析：摩尔浓度(nM) = (20 × 10⁶) / (500 × 330) ≈ 121.2 nM。

44. B

解析：BsaRV PCR改造pseudoBsa位点为BsaI位点。

45. B

解析：保护碱基位于识别序列的5'端，帮助限制酶有效结合DNA并发挥切割活性。

46. A

解析：DNA Marker由一系列已知长度的DNA片段组成，用于估算样品大小。

47. C

解析：EcoRI产生粘性末端。

48. B

解析：180bp。

49. A

解析：剧烈震荡使基因组DNA断裂，中和后复性污染质粒。

50. C